ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Республики башкортостан

«УФИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» __________________И.Р.Гилязов Приказ № ___ от «31» августа 2020 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовой подготовки)

| Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии Лабораторная диагностика Городничева Л.Т. ________ Председатель ЦМК Протокол №__ от 31 августа 2020 г. |  | Составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки Гайнуллина Т.А. __________ Зам. директора по практическому обучению |
| --- | --- | --- |

Авторы:

Муфтахова З.М., Кудакаева Т.Г., преподаватели высшей квалификационной категории ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

Габдуллина Ю.И., преподаватель первой квалификационной категории ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

Рецензенты:

Гарипова З.А.– заведующая клинико-диагностической лабораторией с отделом клинической бактериологии ГБУЗ РБ БСМП  г.Уфа

Разбежкина Н.Э.– преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовой подготовки).

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью рабочей программы профессионального модуля ПМ. 02 Проведение лабораторных гематологических исследований (под руководством врача клинико-диагностической лаборатории) для специальности 31.02.03  Лабораторная диагностика (базовой подготовки).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Уфимский медицинский колледж».

Разработчики:

Муфтахова З.М., Кудакаева Т.Г., преподаватели высшей квалификационной категории ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

Габдуллина Ю.И., преподаватель первой квалификационной категории ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 2. структура и СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 22 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ | 23 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований (под руководством врача клинико-диагностической лаборатории) для специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение лабораторных гематологических исследований и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований.

2. Проводить забор капиллярной крови.

3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в контроле качества.

4. Регистрировать полученные результаты.

5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы под руководством врача-лаборанта.

| Код | Наименование результата обучения |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. |  | Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований. |
| ПК 2.2. |  | Проводить забор капиллярной крови. |
| ПК 2.3. |  | Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в контроле качества. |
| ПК 2.4. |  | Регистрировать полученные результаты. |
| ПК 2.5. |  | Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. |
| ОК 1. |  | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. |  | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. |  | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. |  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. |  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. |  | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. |  | Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. |  | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. |  | Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. |  | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |
| ОК 11. |  | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. |
| ОК 12. |  | Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. |
| ОК 13. |  | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. |
| ОК 14. |  | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности)

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований (под руководством врача клинико-диагностической лаборатории) обучающий должен:

иметь практический опыт:

- проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными методами и на гематологических анализаторах;

уметь:

-производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;

-готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных исследований;

- проводить общий анализ крови и дополнительные исследования;

- дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;

-работать на  гематологических анализаторах;

знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в гематологической лаборатории;

- теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;

- понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»; «тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»;

- изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и других заболеваниях);

- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях;

- морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях.

1.4. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре ППССЗ СПО

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение лабораторных гематологических  исследований (под руководством врача клинико-диагностической лаборатории).

В соответствии с учебным планом производственная практика (по профилю специальности) проводится после освоения междисциплинарного курса МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований

Рекомендуемое количество часов – 108 часов

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю специальности)

Производственная практика проводится после изучения ПМ. 02 на теоретических и практических занятиях в течение трех недель (108 часов) по разделам профессионального модуля.

Гематологические лаборатории клинических больниц, в которых оснащение, объем работы и квалификация руководителей - специалистов позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики. В период практики студенты работают под контролем штатных лаборантов медицинских организаций.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в гематологической лаборатории.

Руководство возлагается на одного из ведущих специалистов медицинской организации, обладающего необходимыми организационными навыками и опытом профессиональной деятельности (заведующий клинической лабораторией).

Руководители выделяются из числа специалистов с высшим образованием или из опытного среднего медицинского персонала,  работающих в лаборатории. Они ведут учет явки и ухода с работы студентов в соответствии с утвержденным графиком их работ, обеспечивают овладение каждым студентом в полном объеме практическими навыками, манипуляциями и лабораторными методами, предусмотренными программой практики, контролируют оформление дневников практики студентами. К моменту окончания практики составляют характеристику на каждого студента о его работе.

График прохождения производственной практики

| Название структурного подразделения организации | Количество дней | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 18 | 108 |

1.6. Результаты освоения программы производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций по основному виду деятельности (ВД) ПМ.02  Проведение лабораторных гематологических исследований.

| 2.1. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ. 02), междисциплинарных курсов (МДК 02.01) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Проведение общеклинического анализа крови МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований | 1 день -Ознакомление с организацией работы гематологической лаборатории; -проведение инструктажа по технике безопасности; -ознакомление с правилами утилизации отработанного биологического материала; -ознакомление с правилами дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; -ознакомление с правилами оформления медицинской документации; -ознакомление с правилами проведения контроля качества гематологических исследований. 2 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах; -Подготовка разводящих жидкостей для взятия крови на общий анализ -Проведение общего анализа крови: изучение правил взятия крови на общий анализ, изучение техники прокола кожи пальца -Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 3 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 4 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнения мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 5 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнения мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 6 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнения мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 7 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнение мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови, вычисление индексов эритроцитов. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 8 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ: прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнения мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови, вычисление индексов эритроцитов, работа с микроскопом, использование иммерсионного объектива для изучения морфологии клеток крови в окрашенных мазках. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 9 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Изучение принципов работы и системы обслуживания гематологических анализаторов; Проведение общего анализа крови на гематологическом анализаторе; взятие крови на общий анализ: прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина на гематологическом анализаторе, взятие крови для определения количества эритроцитов на гематологическом анализаторе, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов на гематологическом анализаторе, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнение мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови, вычисление индексов эритроцитов на гематологическом анализаторе, Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 10 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Изучение принципов работы и системы обслуживания гематологических анализаторов; Проведение общего анализа крови на гематологическом анализаторе; взятие крови на общий анализ: прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина на гематологическом анализаторе, взятие крови для определения количества эритроцитов на гематологическом анализаторе, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов на гематологическом анализаторе, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнение мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови, вычисление индексов эритроцитов на гематологическом анализаторе, Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 11 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови и подсчет количества тромбоцитов в камере Горяева взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнение мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови для подсчета тромбоцитов, работа с микроскопом, использование иммерсионного объектива для изучения и подсчета тромбоцитов в окрашенных мазках крови, Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 12 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Проведение общего анализа крови: взятие крови на общий анализ, прокол кожи пальца, взятие крови и определение концентрации гемоглобина, взятие крови и подсчет количества эритроцитов в камере Горяева, взятие крови на ретикулоциты, взятие крови и подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева, взятие крови и определение скорости оседания эритроцитов, выполнение мазка и приготовление толстой капли крови, фиксация и окраска мазков крови. работа с микроскопом, использование иммерсионного объектива для изучения морфологии клеток крови в окрашенных мазках, работа с микроскопом, использование иммерсионного объектива для изучения и подсчета ретикулоцитов, Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 13 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; -Проведение дополнительных методов исследования крови: взятие крови для фотометрического определения осмотической резистентности эритроцитов, взятие крови для определения гематокритной величины, взятие крови для определения времени свертывания крови, взятие крови для определения длительности кровотечения Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа), -Проведение утилизации отработанного материала, -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 14 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; -Проведение дополнительных методов исследования крови: взятие крови и определение осмотической резистентности эритроцитов на ФЭКе, взятие крови и определение гематокритной величины, взятие крови и определение времени свертывания крови, взятие крови и определение длительности кровотечения, -Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа). -Проведение утилизации отработанного материала. -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 15 день - Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; -Проведение дополнительных методов исследования крови: взятие крови и определение осмотической резистентности эритроцитов на ФЭКе, взятие крови и определение гематокритной величины, взятие крови и определение времени свертывания крови, взятие крови и определение длительности кровотечения, -Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа) -Проведение утилизации отработанного материала -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 16 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Взятие крови для изучения техники определения группы крови и резус - фактора. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа) -Проведение утилизации отработанного материала -Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 17 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Участие в проведении контроля качества исследований крови на гематологических анализаторах, которое определяется следующими факторами: качеством используемых реагентов; точностью дозирования цельной или разведенной крови; точностью дозирования изотонического раствора при разведении крови; точностью определения объема суспензии клеток, пропущенной через апертуру; точностью подсчета клеток; точностью определения размеров клеток; корректностью математических методов обработки первичных результатов измерения. Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа). 18 день Подготовка рабочего места для проведения общего анализа крови ручными методами и на гематологических анализаторах: лабораторной посуды, оборудования, разводящих жидкостей, растворов для дезинфекции отработанного материала; Участие в проведении контроля качества исследований крови на гематологических анализаторах, которое определяется следующими факторами: качеством используемых реагентов; точностью дозирования цельной или разведенной крови; точностью дозирования изотонического раствора при разведении крови; точностью определения объема суспензии клеток, пропущенной через апертуру; точностью подсчета клеток; точностью определения размеров клеток; корректностью математических методов обработки первичных результатов измерения; Внутрилабораторный контроль качества; Контроль воспроизводимости для оценки качества работы при исследовании параллельных, случайных, повторных и смешанных проб; Построение контрольных карт; Исследование контрольного материала с известным содержанием компонентов Оформление медицинской документации (журналов, бланков анализа). Всего 108 часов | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Общеклинический анализ крови Проведение дополнительных методов исследования крови Контроль качества гематологических исследований |  |  |  |

3. условия реализации рабочей программы производственной практики (по профилю специальности)

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) осуществляется в клинико-диагностических лабораториях

медицинских организаций на основе прямых договоров, заключенных между образовательной и медицинской организациями.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. В.С. Камышников Методы клинических лабораторных исследований

М., Медпресс-информ, 2020

2. Г.И. Козинец, Клетки крови и костного мозга, Москва «МИА» 2019

3. Е.А.Луговская, Е.Т.Морозова Лабораторная гематология, Москва, ЮНИМЕД-пресс, 2018

Дополнительная литература:

1.А.И. Карпищенко Медицинские лабораторные технологии, Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2017

2. В.И.Ершов Наглядная гематология Москва , «ГЭОТАР-Медиа», 2016

3. Муфтахова З.М. , Учебно-методическое пособие для студентов для практических занятий по разделу «Гематологические исследования», Уфа 2017

# 3.3. Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводится концентрированно. Освоению производственной практики (по профилю специальности) должно предшествовать освоение междисциплинарного курса МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований ПМ.02Проведение лабораторных гематологических  исследований.

Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей по специальным дисциплинам.

# 3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: руководство возлагается на одного из ведущих специалистов от медицинской организации, обладающего необходимыми организационными навыками  и опытом профессиональной деятельности  (заведующий  клинической  лабораторией, врач-лаборант, старший лаборант).

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю специальности)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю специальности) осуществляется преподавателем междисциплинарного курса в форме дифференцированного зачета с использованием контрольно-оценочных средств.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении производственной практики (по профилю специальности) отражаются в аттестационных листах.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами с места прохождения практики: дневник производственной практики (по профилю специальности), характеристика, краткий отчет о содержании выполненной работы, видах и объемах лабораторных исследований, видах отчетных документов.

Оценка приобретенного практического опыта:

| Результаты обучения (приобретенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными методами и на гематологических анализаторах | Экспертная оценка результатов формализованного наблюдения при выполнении практического задания на производственной (по профилю специальности) практике. |

Оценка освоения профессиональных и общих компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований. | Соблюдение полноты и правильности оснащения рабочего места (оборудования, приборов, реактивов). Соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическим материалом в гематологической лаборатории согласно санитарным нормам и правилам. Демонстрация навыков оформления соответствующей документации. | Формализованное наблюдение за процессом выполненной деятельности. |
| ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. | Обоснование выбора вида лабораторного инструментария. Проведение забора капиллярной крови для различных видов исследования в соответствии с унифицированными методами. Соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическим материалом. | Формализованное наблюдение за процессом выполненной деятельности. |
| ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в контроле качества. | Соблюдение алгоритма проведения общего анализа крови и дополнительных гематологических исследований в соответствии с унифицированными методами. Соблюдение правил техники безопасности при проведении общего анализа крови и дополнительных гематологических исследований. Подготовка к работе гематологических анализаторов, контрольных материалы. Участие в контроле качества. | Формализованное наблюдение за процессом выполненной деятельности. |
| ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. | Оформление и регистрация полученных результатов в соответствии с утвержденными формами. | Формализованное наблюдение за процессом выполненной деятельности. |
| ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. | Соблюдение правил утилизации биологического материала согласно санитарным нормам и правилам. Соблюдение правил дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; Соблюдение правильного и точного оформления документации по формам установленного образца. | Формализованное наблюдение за процессом выполненной деятельности. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Мотивированное обоснование и применения методов и способов решения профессиональных задач при выполнении лабораторных исследований. Точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач. Оценка эффективности и качества выполнения исследования. | Проверка конкретных результатов обучения, выявление степени овладения обучающегося системой знаний, умений, навыков. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при проведении лабораторных исследований. | Проверка конкретных результатов обучения, выявление степени овладения обучающегося системой знаний, умений, навыков, позволяющих принять правильное решение в стандартных и нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников информации, включая электронные. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Оперативность и точность выполнения лабораторных исследований с использованием высокотехнологического оборудования. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями производственной практики, пациентами. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различи. | Проявление интереса к историческому наследию и культурным традициям народа, уважение религиозных различий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. | Бережное отношение к природе, ответственность за свои поступки, действия. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. | Владеть экспресс - диагностикой состояний, требующих неотложной доврачебной помощи. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. | Соблюдение техники безопасности при работе с биологическим материалом. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |
| ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Участие в спортивных мероприятиях, группе здоровья, кружках, секциях, отсутствие вредных привычек. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной, производственной практикам. |